Материально-техническое обеспечение

1.Полное название учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №39» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

адрес: 295026, Республика Крым, город Симферополь, ул.Гайдара, дом телефон: ( 6352) 22-22-20

директор: Дюличев Валерий Петрович

2.Год строительства: 1963 год,  этажность здания: 3 .

3. Через территорию образовательного учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения: водоснабжения, канализация, теплоснабжения, энергоснабжения.

4.Территория

-площадь: 16027 кв.м;

Территория МБОУ «Школа-гимназия №39» ограждена металлическим забором, сеткой рабица (50% износа), высота ограждения 2 м. Подъездные пути, площадки для отдыха асфальтированы. Озеленение территории представлено деревьями и кустарниками без плодов и составляет 85%. Наружное освещение оборудовано, имеется 13 прожекторов, все в рабочем состоянии.

На территории учреждения имеются следующие функциональные зоны:

физкультурно-спортивная зона -площадь 2211 кв.м,

-футбольное поле (площадь)- 1050 кв.м :

-волейбольная, баскетбольная площадки (площадь)- волейбольная: 260 кв.м, футбольная — 120 кв.м. Имеется спортивное оборудование: баскетбольные щиты, брусья гимнастические, бревно гимнастическое, гимнастическая стенка, козел гимнастический, сетка волейбольная, маты, мостик гимнастический, теннисные столы (2 шт) в удовлетворительном состоянии.

-площадка для группы продлённого дня –  350 кв.м.

хозяйственная зона: площадь-104 кв.м, с отдельным въездом, где оборудована бетонированная контейнерная площадка (6 кв.м.) и установлено 2 контейнера.

Водоснабжение, канализационная система-централизованы. Вода холодная проточная подаётся бесперебойно.

Отопление осуществляется от централизованной котельной.

5.Здание

Здание школы МБОУ«Школа-гимназия №39»  3-х этажное, фасад здания отремонтирован, установлены металлопластиковые окна, оборудованные откидными фрамугами с рычажными приборами. Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна.  Кровля  в исправном состоянии, водостоки по периметру крыши -отсутствуют. Режим проветривания соблюдается: учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков.

Козырьками над входами в здание общеобразовательное учреждение не оборудовано.  Цокольное помещение МБОУ «Школа-гимназия №39» используется под обеденный зал площадь которого143 кв.м.

6. Размещение учащихся

Начальных классов

| № кабинета | класс | площадь | высота | Кол-во окон. Их общая площадь | Отделка пола (материал, состояние) | Отделка стен (материал, состояние) | Кол-во светильников | К-во парт, маркировка | Ко-во крючков индивидуальных шкафчиков | Площадь учебной доски, наличие подсветки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовл. | Штукатурка окраш.удовл. | 11 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| №4 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовл | Штукатурка окраш.удовл. | 6люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| № 5 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовл | Штукатурка окраш.удовл. | 8люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| № 6 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовл | Штукатурка окраш.удовл. | 11люм., закр., исправн. | 16 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| .№7 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовл | Штукатурка окраш.удовл. | 7 люм., закр., исправн. | 14 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| №8 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовл | Штукатурка окраш.удовл. | 7люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| №9 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | линолеум удовлокраш. удовл. | Штукатурка окраш. Удовл. | 9 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| Каб. иностранного языка №11 |  | 14,8 | 2,8 | 1 шт. 2,2 кв.м | линолеум удовл. | Штукатурка окраш. Удовл. | 2 люм., закр., исправн. | 8 маркирован | 10 | 3х1 без подсвет |
| №12 |  | 50,6 | 2,8 | 3 шт. 10,8 кв.м. | линолеум удовл. | Штукатурка окраш. Удовл. | 6 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |
| №17 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт - 12 кв.м | паркет удовл. | Штукатурка окраш. Удовл. | 6 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсвет |

Учащихся 5-11 классов

| № кабинета | класс | площадь | высота | Кол-во окон. Их общая площадь | Отделка пола (материал, состаяние) | Отделка стен (материал, состояние) | Кол-во светильников | К-во парт, маркировка | Ко-во крючков индивидуальных шкафчиков | Площадь учебной доски, наличие подсветки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №15 |  | 49,5 | 2,8 | 3 шт. 10,8 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 6 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 1,5х1 без подсв. |
| №18 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | ламинат удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 10 стол комп. | 30 | 1,5х1 без подсв. |
| №19 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсв. |
| №20 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м без подсв. |
| №21 |  | 41,8 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсв. |
| №22 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3х1 без подсв. |
| №23 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5.7 кв.м без подсв. |
| №26 |  | 66,7 | 2,8 | 4 шт. 14,7 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 10 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 1,5х1 без подсв. |
| №27 |  | 14,8 | 2,8 | 2 шт. 5,4 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 2 люм., закр., исправн. | 8 маркирован | 30 | 1,5х1 без подсв. |
| №28 |  | 66,9 | 2,8 | 4 шт. 14,4 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 9 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №30 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 2 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №31 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №32 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 7 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №33 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | Ламинат. Удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 8 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 4 кв.м. без подсв. |
| №34 |  | 41,8 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | Ламинат. Удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 7 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №35 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | Ламинат. Удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 7 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №36 |  | 41,4 | 2,8 | 2 шт. 12 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 7 люм., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 5,7 кв.м. без подсв. |
| №39 |  | 66,6 | 2,8 | 4 шт. 14,4 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 10 нак., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 3 кв.м. без подсв. |
| №40 |  | 25,5 | 2,8 | 3 шт. 10,8 кв.м. | линолиум удовл. | Штукатур. окраш. Удовл. | 3 нак., закр., исправн. | 15 маркирован | 30 | 1,5 кв.м. без подсв. |

Кабинет химии (№39): площадь 66,6кв.м, высота 2,8 м, кол-во окон 4 шт. Их общая площадь 14,4 кв.м.

Отделка пола: линолеум, состояние удовлетворительное,

отделка стен: окрашенная штукатурка, состояние удовлетворительное,

кол-во светильников: 10 шт.- лампы накаливания, исправные,

подводка воды:  отсутствует.

В наличии вытяжной шкаф, исправлен. Площадь учебной доски составляет 3 кв.м., без подсветки.

Кабинет физики (№28): площадь 66,9 кв.м, высота 2,8 м, кол-во окон - 4 шт. Их общая площадь 14,4 кв.м.

Отделка пола: линолеум, состояние удовлетворительное,

отделка стен: окрашенная штукатурка, состояние удовлетворительное,

кол-во светильников: 10 шт.- закрытого типа с люминесцентными лампами, исправные,

подводка электрического тока к столам отсутствует, площадь учебной доски составляет 5,7 кв.м, без подсветки.

Кабинет биологии (№26): площадь 66,9 кв.м, высота 2,8 м, кол-во окон 4 шт. Их общая площадь 14,4 кв.м.

Отделка пола: линолеум, состояние удовлетворительное,

отделка стен: окрашенная штукатурка, состояние удовлетворительное, кол-во светильников: 10 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправные. Площадь учебной доски составляет 1,5 кв.м., без подсветки.

Лаборантские - 3,  площадь 3х15=45 кв.м, высота: 2,8 м.

кабинет информатики (№18)

-площадь: 41,4 кв.м,

- высота: 2,8 м,

- кол-во окон- 2/ их общая площадь-12 кв.м

- отделка пола/ материал: ламинат/состояние: удовлетворительное

- отделка стен/материал: штукатурка покрашенная / состояние: удовлетворительное

-кол-во светильников(какие?) 8 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

- кол-во компьютеров-  9+1, (какие?) ПАКи,

-места для теории  отсутствуют,

- площадь учебной доски 1,5 кв.м, без подсветки.

кабинет информатики (библиотека)

-площадь: 36,6 кв.м,

- высота: 2,8 м,

- кол-во окон- 3/ их общая площадь-11,3 кв.м

- отделка пола/ материал: линолеум/состояние: удовлетворительное

- отделка стен/материал: штукатурка покрашенная / состояние: удовлетворительное

-кол-во светильников(какие?) 6 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

- кол-во компьютеров-11+1,   (какие?) моноблоки,

-места для теории:  в наличии, 16 мест,

- площадь учебной доски 1,08 кв.м, без подсветки.

помещения для кружковой работы:

Кабинет обслуживающего труда

-площадь: 68 кв.м,

-высота: 3,5 м,

-кол-во окон - 3, их общая площадь: 9 кв.м.

-отделка пола/ материал: битумная плитка /состояние: удовлетворительное

- отделка стен/материал: штукатурка окрашенная / состояние: удовлетворительное

- кол-во светильников (какие?): 8 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

-мебелью оборудован,

-кол-во крючков  для верхней одежды: 30 шт.

Кабинет музыки

-площадь: 71,3 кв.м,

-высота: 3,5 м,

-кол-во окон - 4, их общая площадь: 12,5 кв.м.

-отделка пола/ материал: битумная плитка /состояние: удовлетворительное

- отделка стен/материал: штукатурка окрашенная / состояние: удовлетворительное

- кол-во светильников (какие?): 8 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

-мебелью оборудован, кол-во крючков  для верхней одежды: 30 шт.

коридоры и рекреации -

|  | Рекреация 1 этаж | Рекреация 2 этаж | Рекреация 3 этаж | Вестибюль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (кв.м) | 210 | 210 | 210 | 330 |
| Высота (м) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,4 |
| Ширина (м) | 5,6;2,3 | 5,6;2,3 | 5,6;2,3 | 11,2 |
| Пол | Деревянный; шлиф. бетон, удовл. | шлиф. бетон удовл. | Половая плитка, шлиф. бетон удовл. | шлиф. бетон удовл. |
| Стены | Штукатурка, окрашено, удовл. | Штукатурка, окрашено, удовл. | Штукатурка, окрашено, удовл. | Штукатурка, окрашено, удовл. |
| Светильники (шт.) | 18 закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны. | 16 закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны. | 18 закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны. | 17 закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны. |

актовый зал:

-площадь: 230 кв.м,

-высота: 5,5 м,

- кол-во мест: 160,

-кол-во окон 6 шт., их общая площадь 28,9 кв.м,

-отделка пола/ материал:  ламинат/состояние: удовлетворительное

- отделка стен/материал: штукатурка, окрашено, / состояние: удовлетворительное

- кол-во светильников: 16 закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

спортивный блок:

- кол-во спортивных залов: 1,

-площадь-260 кв.м,

-высота -5,9 м,

-кол-во окон 8, их общая площадь106 кв.м,

-отделка пола/ материал половая доска, окрашено /состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал: штукатурка, окрашено/ состояние: удовлетворительное,

- кол-во светильников: 8 шт., прожектора, исправные,

- спортивный инвентарь в наличии, исправен.

раздевалки при спортивном зале:

-для девочек: площадь 7,3 кв.м, высота 2 м,

отделка пола/материал: битумная плитка/состояние удовлетворительное,

отделка стен/материал: штукатурка, окрашено/ состояние: удовлетворительное,

кол-во светильников 1 шт., закрытого типа с лампой накаливания,исправная,

кол-во крючков для верхней одежды 30,

скамьи: 3 шт., сан.узла, душевой, умывальника нет в наличии.

-для мальчиков: площадь 17,3 кв.м, высота 2 м,

отделка пола/материал: битумная плитка/состояние удовлетворительное,

отделка стен/материал: штукатурка, окрашено/ состояние: удовлетворительное,

кол-во светильников 2 шт., закрытого типа с лампой накаливания, исправные,

кол-во крючков для верхней одежды 30, скамьи: 3 шт., сан.узла, душевой, умывальника нет в наличии.

снарядные: площадь10,9 кв.м, высота: 2м.

Для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов выделено помещение:

площадь: 6 кв.м, высота: -3,5 м, отделка пола и стен: кафельная плитка,   подведена  холодная проточная вода.

библиотека

-площадь: 30 кв.м,

-высота: 2,8 м,

- в наличии читальный зал на 30 мест,

-кол-во окон 4, их общая площадь 19,1 м,

-отделка пола/ материал: линолеум /состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал штукатурка, окрашено / состояние: удовлетворительное,

- кол-во светильников: 6 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

помещения для медицинского обслуживания:

медицинский кабинет

-площадь: 16.5 кв.м,

-высота: 2,8 м,

-кол-во окон 2 шт., их общая площадь 6 кв.м,

-отделка пола/ материал: линолеум /состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал штукатурка, окрашено / состояние: удовлетворительное,

- кол-во светильников: 3 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны.

- в наличии подводка горячей (бойлер 10 л.) и холодной проточной воды

- оснащение: кушетки - 1, холодильники -1, столики:2 шт, шкаф стеклянный, медицинский -1 шт., шкаф — 3 шт.,

- укомплектованность укладок неотложной помощи -  в наличии.

процедурный кабинет -отсутствует

стоматологический кабинет -отсутствует

Мастерская столярная-_1_

-площадь: 68 кв.м,

-высота: 3,5 м,

-кол-во окон: 4 шт., их общая площадь: 12 кв.м,

-отделка пола/ материал: ДСП , окрашено/состояние: удовлетворительное,

-отделка стен/материал:  штукатурка, окрашено / состояние: удовлетворительное,

- кол-во светильников: 9 шт, закрытого типа с  лампами накаливания, исправны.

-оборудование (кол-во верстаков:12 шт./ станков: 5 шт,

соответствие возрастным особенностям: да, исправны,

-наличие инструментов соответственно возрасту: да,

- наличие умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды: 1 шт. с подводкой холодной воды.

Кабинет  обслуживающего труда (домоводства)

-площадь: 6,8 кв.м,

-высота:3,5 м

-кол-во окон: 3, их общая площадь: 9 кв.м.

-отделка пола/ материал: битумная плитка/состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал штукатурка, окрашено / состояние: удовлетворительное,

- кол-во светильников: 8 шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны,

- наличие умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды: 2 шт с подводкой холодной воды.

- оборудование (кол-во швейных машин: 20 шт/их исправность:  удовлетворительное

Санитарно-техническое состояние всех помещений удовлетворительное. Все помещения  на момент проверки убраны, уборочный инвентарь промаркирован, укомплектован, его хранение упорядоченно. Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств достаточный.

Туалеты

-кол-во туалетов для девочек  на каждом этаже: 1 (кол-во унитазов: 4, кол-во умывальников: 2, исправны.

-площадь (по каждому): 1 этаж-15кв.м, 2 этаж -15 кв.м, 3этаж-15 кв.м

- высота: 2,8 м,

-отделка пола/ материал: кафель, плитка/состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал: кафель, плитка/состояние: удовлетворительное,

- состояние канализационных труб: удовлетворительное,

-наличие подводки горячей и холодной воды к умывальным раковинам: в наличии подводка холодной воды.

-кол-во туалетов для мальчиков на каждом этаже: 1 (кол-во унитазов: 2, писсуаров: 1, кол-во умывальников: 2), исправны. На 3 этаже туалет отсутствует.

-площадь (по каждому): 1 этаж-15 кв.м, 2 этаж -15 кв.м,

-высота: 2,8 м

-отделка пола/ материал: кафель, плитка/состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал: кафель, плитка/состояние: удовлетворительное,

- состояние канализационных труб: удовлетворительное,

-наличие подводки горячей и холодной воды к умывальным раковинам: в наличии подводка холодной воды.

-кол-во сан.узлов для персонала: 1шт.

Все туалеты находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, канализационная система функционирует без перебоев, все санитарно-техническое оборудование исправно. Уборочный инвентарь для туалетов выделен в полном объёме, маркирован, хранится в специально отведённом месте. Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств имеется («Дезактин»).

8.Помещений, используемых не по назначению (аренда ) не имеется.

9. Водоснабжение – централизованное,

- обеспечены холодной проточной водой,

- обеспеченны горячей проточной водой пищеблок и медицинский кабинет — бойлер.

В МБОУ «Школа-гимназия №39» организован питьевой режим в соответствии с санитарными требованиями в школьной столовой, установлена ёмкость с кипячёной водой, кипячёную воду меняют каждые 3 часа, учёт замены ведётся постоянно. Перед сменой воды ёмкость полностью освобождают и тщательно ополаскивают. Чистые стаканы установлены на подносах, место сбора использованной  посуды организовано.

10. Канализационная система — централизованна, состояние системы-удовлетворительное.

Организация питания

Питание учащихся осуществляется на базе школьной столовой. Обеденный зал, площадью 143 кв.м рассчитан на 150 посадочных мест. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы: установлены 3 умывальных раковин, обеспеченные подводкой  холодной проточной воды, жидкое мыло. Горячие завтраки получают 347 человек, ежедневное количество  приготавливаемых горячих обедов - 130, из них бесплатных-63.

Пищеблок состоит из следующего набора помещений:

Цех 1-горячий цех

-площадь: 39,6 кв.м,

-высота: 2,8 м,

-кол-во окон: 1, их общая площадь: 4,2 кв.м,

-отделка пола/ материал: кафель, плитка /состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал: кафель, плитка / состояние: удовлетворительное,

-кол-во светильников: 2  шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны,

- в наличии подводка  холодной проточной воды.

- оснащение:

холодильная камера -1 шт.,

плита 3-конф. -2 шт.,

эл.котел — 1 шт.,

шкаф пекарский — 1 шт.,

состояние: удовлетворительное.

Цех 2 -разделочный

-площадь:12,3 кв.м.,

-высота: 2,8 м,

-кол-во окон: 1, их общая площадь: 4,2 кв.м.,

-отделка пола/ материал: кафель, плитка /состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал: кафель, плитка / состояние: удовлетворительное,

-кол-во светильников: 1  шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны,

- в наличии подводка горячей и холодной проточной воды  по  цеху (2 бойлера по 80литров). Состояние: удовлетворительное.

Цех 3  -моечная

-площадь16 кв.м,

-высота: 2,5 м,

-кол-во окон: нет,

- отделка пола/ материал: кафель, плитка /состояние: удовлетворительное,

- отделка стен/материал: кафель, плитка / состояние: удовлетворительное,

-кол-во светильников: 3  шт. закрытого типа с люминесцентными лампами, исправны,

- в наличии подводка горячей и холодной проточной воды  по  цеху.

Оборудование: 3 больших раковины для мытья кастрюль, 4 моечных ванн для мытья столовой посуды  с подводкой холодной и горячей проточной воды,  стеллажи для сушки посуды. Посуда столовая и кухонная моются в соответствии с правилами, инструкция по правилам мытья посуды вывешена, строго соблюдается

Все производственные помещения обеспечены бесперебойной подачей холодной проточной воды, канализационная система в рабочем состоянии. Технологическое оборудование (плиты, духовые шкафы, электросковороды, мармит), установлены в достаточном количестве, находятся в рабочем состоянии, проведен технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.

Холодильное оборудование представлено в достаточном количестве, маркировано по группе товаров, хранение осуществляется согласно маркировки. Учет температурного режима ведётся, товарное соседство соблюдается. Хранение суточных проб  организовано в соответствии с санитарными требованиями (48 часов без учёта праздничных и выходных дней). Поточность обработки сырья и технологический процесс приготовления пищи- соблюдаются.

Меню перспективное 2-х недельное согласовано  с Территориальным отделом по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.ФЗ  Севастополю, утверждено директором гимназии. Ежедневное меню составляется в соответствии с перспективным меню. Технологические карты имеются на все приготовляемые блюда. Вся документация по питанию  заведена согласно форм учёта,  заполняется своевременно.

Уборка всех помещений пищеблока на момент проверки проведена, уборочный инвентарь имеется в полном объеме согласно требований, промаркирован, хранится упорядочено. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства в запасе имеются, в работе используются.

На пищеблоке работают 6 человека, санитарной одеждой укомплектованы, личная и санитарная одежда хранится раздельно. Правила личной гигиены персоналом соблюдаются.